OTIS

1
4
[image: image14.png]ons._.

38
i





	
	2. pielikums 


TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA Nr. 1.
	1. PAMATRAKSTUROJUMS.
	
	

	Tips, marka
	Elektriskais siksnu lifts [image: image1.jpg]GAON2 Comfort





	Vienību skaits
	1

	Celtspēja
	630 kg / 8 pasažieri
	

	Pacelšanas augstums
	 10.8m 

	Pieturu/durvju skaits
	 5/5, 

	Ātrums
	1.0 m/sek.

	Stāvu marķējums
	-1.1.2.3.4.

	2.  PIEVADS

	Mašīnmājas novietojums
	Bez mašīntelpas

	Pievada sistēma
	Elektriskā, OTIS Variably Frequency World Wide ar Regenerāciju 2.8Kw pēc regenerācijas -2.1

	Jauda
	5.5 kW – 2.2kW pēc regenirācijas         [image: image2.jpg]




	Barošana
	380/220 V, 50 Hz

	3. ŠAHTAS KONSTRUKCIJA             

	Platums
	2000mm   

	Dziļums
	1930 mm      
	

	Bedres dziļums
	1100 mm  .

	Pēdējā stāva augstums
	3320mm  

	4.  KABĪNE   OPTIMA

	Tips
	Ieja no vienas puses

	Platums
	1100 mm         Atbilst LBN 208-08 p. 68              [image: image3.jpg]





	Dziļums
	1400 mm         Ministru    
	Kabineta noteikumi 567.


	Augstums
	2200 mm

	Sienas
	matēts nerūsējošais tērauds     un viens spogulis pretī pavēles aparātam

	Rokturi
	Hromēti pie sānu sienas         [image: image4.jpg]N\






	Griesti
	Otisskin white

	Apgaismojums
	Luminiscences spuldzes apkart pavēles aparātam

	Grīda
	Gumijas paklājs

	Grīdas līste
	Hromēta                                                 [image: image5.jpg]




	Durvis
	Automātiskās ar frekvences regulēšanu   [image: image6.jpg]




	Durvju apdare
	Matēts nerūsējošais tērauds

	Durvju drošība
	Lambda II 56 staru tīkls           

	5. ŠAHTAS DURVIS

	Tips
	Teleskopiska atveršana 

	Atvēršanās izmēri
	900 x 2000 mm                       [image: image7.jpg]





	Durvju vērtnes
	matēts nerūsējošais tērauds     

	Portāli, NF
	matēts nerūsējošais tērauds     

	Ugunsdrošības klase
	E 120 “EN 81-58”

	6. VadĪbas sistĒma

	Tips:, Pilna savākšanas sistema
	Mikroprocesors MCS 220                        

	Pavēles aparāts 
	OTIS 2000                                                


	Izsaukuma pogas 
	OTIS 2000, matēts nerūsējošais tērauds [image: image8.jpg](€€



    


	[image: image9.jpg]


Kabīnes pārslodzes režīms
	Ir

	Paātrināta durvju atveršana
	Ir

	Šahtas apgaismojums
	Ir

	Kabīnes atrašanās vietas rādītaji
	Ir stāvos [image: image10.jpg]




	Kabīnes atrašanās vietas rādītaji
	Ir, kabine LCD                           [image: image11.jpg]OTIS GGN2
1000 kg 13 PERS
c€0005 54NM7590 2005]






	Pārrunu ierīce REM5
	Ir, ( telefona līniju piegādā Pasūtītājs)

	EFO-ugunsdzēsības režīms

	Ir, (līniju piegādā Pasūtītājs)         [image: image12.jpg]





	Neatkarīgajs serviss
	Ir

	Piedzīšana pie stāva (avārijas gadījumā)
	Ir                   [image: image13.jpg]





[image: image14.png]