Papildināts
Vides pieejamības risinājumu apraksts 
Ieeja publiskajā ēkā tiek organizēta galvenās fasādes kreisajā pusē pa neslīdošu cietā seguma celiņu. Pie ieejas tiek izvietota piktrograma ar norādi, ka ieeja domāta personām ar kustību traucējumiem, ratiņu un ratiņkrēslu lietotājiem, nodrošinot ērtu iekļūšanu un pārvietošanos ēkas pirmajā stāvā līdz liftam, kura detalizētu risinājumu skatīt 46 – 49 lapās.Personām ar redzes un dzirdes traucējumiem jānodrošina iespēju saņemt nepieciešamo skaņas un vizuālo informāciju.

Liftā stāvu norādīšanai redzes invalīdam jānodrošina iespēju stāva numuru nolasīt taustes ceļā.Ieeju un telpu līdz liftam aprīko ar labi uztveramām, kontrastējošām un labi izgaismotām zīmēm un norādēm atbilstoši vadlīnijām ar vides piejamību. Grīdām un apdares virsmām jābūt kontrastējošām. Iekārtas un telpu aprīkojumu izvieto ārpus pārvietošanās ceļa.
Būvprojekta vadītājs                                                                                      J.Gertmanis

20.03.2012
19

