Paskaidrojuma raksts
Ievads

LNO lifts apmeklētājiem ar kustību traucējumiem un ratiņkrēslu lietotājiem tehniskais projekts Rīgā, Aspazijas bulvārī 3 izstrādāts pamatojoties uz : 

1. Zemesgrāmatu apliecību (Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 13415

2. Zemes robežu plānu (kadastra Nr. 0100 005 0056)

3. Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. BV-11-5978-nd, izdotu 05.12.2011.

4. Projektēšanas uzdevumu.

5. Būves tehniskās inventarizācijas lietu (būv. Kad. Apz. 0100 005 0056 001)
6. LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”

7. LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”

8. Citu saistošo normatīvo aktu prasībām

Tehniskais projekts tika izstrādāts 2002 gadā un akceptēts 2002.gada 8. aprīlī (Reģ. Nr.708), bet līdzekļu trūkuma dēļ netika realizēts .Pašreizējais projekts tikai precizē to atbilstoši mūsdienu prasībām. Projekta risinājums neskar iekšējo ievadu un ārējo inženiertīklu izbūvi vai rekonstrukciju un nav saistīti ar esošo slodžu pieaugumu inženiertīklos, arī teritorijā un partera līmenī izmaiņu nav.
Arhitektūras daļa
Pašreizējā situācija

Restaurējot veco ēku (LNO kompleksa I kārta) tika pieņemts lēmums nodrošināt ratiņkrēslu lietotājiem nokļūšanu partera līmenī, kas arī tika izdarīts izbūvējot liftu no zemes līmeņa (piebūves pusē) līdz parterim. Starp vēsturisko ēku un piebūvi ierīkota ieeja no priekšlaukuma kā arī neliels panduss no ieejas lidz liftam. Piekļūt ieejai var arī ar auto no Aspazijas bulvāra.Par cik iebraukšana priekšlaukumā tiek kontrolēta tad invalīdu auto piebraukšanu un stāvēšanu organizē LNO administrācija.
Projekta priekšlikumi
Projektā paredzēta esošās lifta šahtas pārbūve atbilstoši tehniskajam uzdevumam pagarinot lifta šahtu līdz otrā balkona līmenim. Līdz ar to piekļūšana liftam un nokļūšana partera līmenī saglabājas, papildus tiek nodrošināta nokļūšana Lielās zāles beletāžas, pirmā balkona un otrā balkona līmeņos kā arī Jaunajā zālē. Šahtas pagarināšana notiek uz iekšējo skatuves daļas telpu rēķina un ēkas apjomā un fasādēs tā neparādās. Nekādas izmaiņas teritorijā un invalīdu ieejā (atrodas starp vēsturisko ēku un piebūvi) nav nepieciešamas.
Beletāžā(līm.4.29), pirmajā balkonā (līm.7.29), otrajā balkonā(līm.10.80) esošās ugunsdrošās durvis, kas norobežo skatītāju zonu no skatuves daļas telpām tiek pārceltas uz ailu sienā uz 4.ass. Bijušo durvju aila paplašināta lidz 1.2 m platumam lai nodrošinātu ratiņkrēslu brīvu pārvietošanos no lifta uz skatītāju kuluāriem.

Beletāžas līmenī, samazinot garderobi, likvidējot durvis blakus garderobei un maksimāli paplašinot bijušo durvju ailu noskaldot sienas stūri nodrošināta ratiņkrēslu nokļūšanas iespēja LNO Jaunajā zālē.
Visos stāvos invalīdu lifta vestibils telpiski un ar atbilstošu interjera apdares kvalitāti tiek apvienots ar pārējo skatītāju daļu. Pieskaņojot skatītāju zonas interjeram sienas un griestus krāsot, nomainīt grīdas segumu (skat.AR-5,6,7). Izgatavot un uzstādīt jaunas ugunsdzēsības skapju durvis  identiskas skatītāju daļā esošajām slēdžu skapju durvīm, krāsot kopā ar sienu. Durvju konstrukcija – ar slēptām virām, durvju plakne sakrīt ar sienas plakni. 
Lifta šahtu pēc pārseguma atvērumu un šahtas izveides nokrāsot, aizsargājot no putekļu izplatības.

Saskaņā ar LBN 208-08 prasībām cilvēki ar kustību traucējumiem izmanto esošās tualetes partera līmenī, jo katrā līmenī esošās vēsturiskās tualetes aprīkotas ar šaurākām durvīm, kuras arhitektūras piemineklī saglabājamas.
Būvprojekta vadītājs                                                                                       J.Gertmanis

19

