Ugunsdrošības pasākumu pārskats - UPP
1.Ievads

1.1 Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis
Šis ugunsdrošības pasākumu pārskats (turpmāk tekstā – pārskats) izstrādāts saskaņā ar 1997. gada 1. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk tekstā – Vispārīgie būvnoteikumi) 89.punkta un 89.7 apakšpunkta prasībām.

Ugunsdrošības pasākumu pārsksta mērķis ir aprakstīt būvprojekta ugunsdrošības risinājumus un pasākumus, kas tajā paredzēti, lai nodrošinātu projektējamā būvobjekta ugunsaizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un būvprojektēšanai piemērojamo standartu ugunsdrošības prasībām.Pārskatā minētie ugunsdrošības pasākumi ir ietverti tehniskā projekta attiecīgajās daļās.
Saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 „Būtiskās prasības būvēm” ugunsdrošības pasākumi būvē ieprojektēti tā, lai ugunsgrēka vai avāriju gadījumā:

· tā noteiktu laiku saglabātu nestspēju;

· ierobežotu uguns un dūmu izraisīšanos (rašanos) un izplatīšanos būvē;

· neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus esošajām būvēm;

· būvē esošie cilvēki varētu būvi operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti citādi;

· neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības un glābšanas darbus.
1.2 Izejas dati ugunsdrošības pasākumu pārskat izstrādei
Tehniskā projekta daļas „Ugunsdrošības pasākumu pārskats” izstrādei izmantoti šādi izejas dati :
· Tehniskā projekta „LNO.Lifts apmeklētājiem ar kustību traucējumiem un ratiņkrēslu lietotājiem”.

· Būvprojekta sadaļu paskaidrojuma raksti

· Būvprojekta arhitektūras risinājumi.

· Būvprojekta būvkonstrukciju risinājumi.

Šis ugunsdrošības pasākumu pārskats ir tehniskā projekta neatņemama sastāvdaļa.Gadījumā, ja ir konstatētas atšķirības starp šajā pārskatā aprakstītiem ugunsdrošības risinājumiem un būvprojektā pārējās daļās noteiktajiem risinājumiem, pasūtītājam un būvuzņēmējam ir jāievēro šā ugunsdrošības pārskata norādījumi. Pieņemtie risinājumi šajā gadījumā ir jāsaskaņo ar būvobjekta atbildīgo projektētāju.

Ugunsdrošības pasākumu pārskats koriģējams gadījumā, ja tiek mainīti izejas dati, kas tika izmantoti ugunsdrošības pasākumu pārskata izstrādei (t.i. būvprojekta tehniskie risinājumi), vai ir saņemti valsts uzraudzības dienestu vai ekspertu norādes, kas skar būvobjekta drošību.
1.3 Normatīvie akti
Saskaņā ar Būvniecības likuma un 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām būvprojekts izstrādāts atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām.

Normatīvie akti (t.i. Latvijas būvnormatīvi un standarti), kuri nosaka ugunsdrošības prasības projektējamam būvobjektam un kuri pielietoti būvobjekta ugunsdrošības risinājumu projektēšanā ir šādi:

· Latvijas būvnormatīvs LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”;

· 01.04.1997. Ministru kabineta noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”

· Latvijas būvnormatīvs LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”

· Latvijas būvnormatīvs LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves”
· 17.02.2004. MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”              
2. Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānojuma risinājumiem. Arhitektūras un būvkonstrukciju daļu ugunsdrošības risinājumi.
Projektējamais objekts ir lifta apmeklētājiem ar kustību traucējumiem un ratiņkrēslu lietotājiem rekonstrukcija pagarinot esošo lifta šahtu.

Iespējamie riski ēkā saistīti galvenokārt ar cilvēku evakuācijas nodrošināšanas nepieciešamību no ēkas stāviem.

Atbilstoši būvnormatīva LBN 201-07 1.2 sadaļas prasībām, ņemot vērā esošās ēkas izmantošanas veidu un stāvu skaitu tai kopumā jāatbilst U1 ugunsnoturības pakāpei. 

Atbilstoši LBN 201-07 48.,51. un 54.p. noteikumiem ēka izveidoti ugunsdrošības nodalījumi. Pagarinot lifta šahtu pārvietotas ugunsdrošās durvis lai nodrošinātu ugunsdrošo nodalījumu norobežojošo konstrukciju ugunsizturību.
 Atbilstoši LBN 201-07 54.2.p. noteikumiem lifta šahtu nav nepieciešams projektēt kā ugunsdrošības nodalījumu, jo tā izvietota telpās, kurās ir automātiskā ugunsgrēka signalizācijas sistēma.
Būvprojekta vadītājs                                                                    J.Gertmanis
19

